## PORTAS
PORTAS | ESPECIFICAÇÃO (PORTAS)
SESC CIDADANIA
ARQUITETO RESPONSÁVEL: ARQ. RAFAEL TAVARES
CARIMBO DE REVISÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | CONTROLE DE VERSÕES |  | PRANCHA
Data revisão: | Nº da revisão: | Descrição da revisão: |  | Responsável pela revisão: | Identificação: | Visto coordenação de projetos: | 1
IMAGEM | TIPO |  | MARCA | REFERÊNCIA | REF. COR | AMBIENTE | QUANTIDADE
| PD1: PORTA DIVISÓRIA 1 FOLHA (80 x 160 cm) EM ALUMÍNIO CONFORME PADRÃO EXISTENTE. |  | - | - | - | Banheiro PCD Feminino | 1
[6 empty] | Banheiro PCD Masculino | 1
[6 empty] | TOTAL | 2

## METAIS
METAIS | ESPECIFICAÇÃO (METAIS)
SESC CIDADANIA
ARQUITETO RESPONSÁVEL: ARQ. RAFAEL TAVARES
CARIMBO DE REVISÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | CONTROLE DE VERSÕES |  | PRANCHA
Data revisão: | Nº da revisão: | Descrição da revisão: |  | Responsável pela revisão: | Identificação: | Visto coordenação de projetos: | 2
IMAGEM | TIPO | MARCA | LINHA | REFERÊNCIA | REF. COR | AMBIENTE | QUANTIDADE
| BARRA DE APOIO PCD | DECA | CONFORTO | 2310.C.080.POL | AÇO POLIDO | Banheiro PCD Feminino | 4
[6 empty] | Banheio PCD Masculino | 4
[6 empty] | TOTAL | 8
| BARRA DE APOIO EM "L" | DECA | CONFORTO | 2335.C.POL | AÇO POLIDO | Banheiro PCD Feminino | 1
[6 empty] | Banheiro PCD Masculino | 1
[6 empty] | TOTAL | 2
| CADEIRA PARA BANHO ARTICULADA (700 x 450 mm) | - | - | - | BRANCO | Banheiro PCD Feminino | 1
[6 empty] | Banheiro PCD Masculino | 1
[6 empty] | TOTAL | 2
| VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA (30,6 x 24 x 14 cm) | DOCOL | PRESSMATIC BENEFIT | OO184906 | CROMADO | PCD FEMININO | 1
[6 empty] | PCD MASCULINO | 1
[6 empty] | TOTAL | 2

## MÓVEIS
MÓVEIS | ESPECIFICAÇÃO (MÓVEIS)
SESC CIDADANIA
ARQUITETO RESPONSÁVEL: ARQ. RAFAEL TAVARES
CARIMBO DE REVISÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | CONTROLE DE VERSÕES |  | PRANCHA
Data revisão: | Nº da revisão: | Descrição da revisão: |  | Responsável pela revisão: | Identificação: | Visto coordenação de projetos: | 3
IMAGEM | TIPO | MARCA | LINHA | REFERÊNCIA | REF. COR | AMBIENTE | QUANTIDADE
| Banco em madeira maciça Jatobá de alta densidade. Acabamento com ação inseticida e fungicida - (180 x 44 x 45 cm) | TRAMONTINA/ OU EQUIVALENTE | - | 10978076 | NATURAL | Banheiro PCD Feminino | 1
[6 empty] | Banheiro PCD Masculino | 1
[6 empty] | TOTAL | 2

## LOUÇAS
LOUÇAS | ESPECIFICAÇÃO (LOUÇAS)
SESC CIDADANIA
ARQUITETO RESPONSÁVEL: ARQ. RAFAEL TAVARES
CARIMBO DE REVISÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | CONTROLE DE VERSÕES |  | PRANCHA
Data revisão: | Nº da revisão: | Descrição da revisão: |  | Responsável pela revisão: | Identificação: | Visto coordenação de projetos: | 4
IMAGEM | TIPO | MARCA | LINHA | REFERÊNCIA | REF. COR | AMBIENTE | QUANTIDADE
| BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL VOGUE PLUS (SEM RECORTE FRONTAL)/ OU EQUIVALENTE | DECA/ OU EQUIVALENTE | VOGUE PLUS | P.510 | GE17 | PCD FEMININO | 1
[6 empty] | PCD MASCULINO | 1
[6 empty] | TOTAL | 2

## ACESSÓRIOS
ACESSÓRIOS | ESPECIFICAÇÃO (ACESSÓRIOS)
SESC CIDADANIA
ARQUITETO RESPONSÁVEL: ARQ. RAFAEL TAVARES
CARIMBO DE REVISÃO DE PROJETOS |  |  |  |  | CONTROLE DE VERSÕES |  | PRANCHA
Data revisão: | Nº da revisão: | Descrição da revisão: |  | Responsável pela revisão: | Identificação: | Visto coordenação de projetos: | 5
IMAGEM | TIPO | MARCA | LINHA | REFERÊNCIA | REF. COR | AMBIENTE | QUANTIDADE
| CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO, TENSÃO = 250V, POT. = 6800W, VAZÃO = 3 L/min, 4 TEMPERATURAS, DISJUNTOR = 32A, 16,5x10,8x17,4cm | LORENZETTI/ OU EQUIVALENTE | BELLA DUCHA | 7531202 | BRANCO | PCD FEMININO | 1
[6 empty] | PCD MASCULINO | 1
[6 empty] | TOTAL | 2