## 4.SESC CALDAS NOVAS
PLANILHA ORIENTATIVA
OBS.: PLANILHA ORIENTATIVA, CABENDO AO PARTICIPANTE REALIZAR LEVANTAMENTO, CONFERIR QUANTITATIVOS E CONFERIR TODOS ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS.
Obra : Adequação e Manutenção do Sistema de Combate Incêndio Sesc Goiás
Unidade : Sesc Caldas Novas
Endereço da obra: AV MINISTRO DR. ELIAS BUFAICAL - TURISTA I - CALDAS NOVAS - GO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
4 | SESC CALDAS NOVAS
4.1 | Despesas com taxas, ART´s, despesas administrativas | UND | 1
4.2 | Válvula Globo angular 45°, Tipo Predial PN10 – Classe 150 lbs – entrada Ø 2.½”, rosca interna de 11 fios e saída 2.1/2” rosca externa 05 fios. Fabricada em latão fundido, de acordo com a norma ABNT NBR 16021. | UND | 1
4.3 | Manutenção com revisão em bomba de combustão – Estacionamento Coberto | UND | 1
4.4 | Manutenção com revisão na integração do sistema de bombas com sistema de alarmes | UND | 1
4.5 | Manutenção com revisão em todo sistema de botoeiras e Centrais de Alarme da Unidade | UND | 1
TOTAL DA PROPOSTA SEM B.D.I.
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. |  | %
TOTAL GERAL
___________________________________________
Assinatura do Responsável
CREA

## 1.SESC MESA BRASIL
PLANILHA ORIENTATIVA
OBS.: PLANILHA ORIENTATIVA, CABENDO AO PARTICIPANTE REALIZAR LEVANTAMENTO, CONFERIR QUANTITATIVOS E CONFERIR TODOS ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS.
Obra : Adequação e Manutenção do Sistema de Combate Incêndio Sesc Goiás
Unidade : Sesc Mesa Brasil
Endereço da obra: AV. VERA CRUZ ESQ. COM RUA CARAVELAS, QD. 45-A, LT 01 A 06 - JARDIM GUANABARA - GOIÂNIA - GO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
1 | SESC MESA BRASIL
1.1 | Despesas com taxas, ART´s, despesas administrativas | UND | 1 |  | 0
1.2 | Fita de aço perfurada 19 mm x 0,40 mm x 30 m, com bucha S-08 e parafusos S-08 | UND | 17 |  | 0
1.3 | Mangueira de hidrante do Tipo 3 - 1 ½” de 15 metros - Fabricada conforme a norma ABNT NBR 11861 e certificadas de marca de conformidade ABNT, dotada de união tipo engate rápido storz conforme NBR 14349. | UND | 6 |  | 0
1.4 | Placa de identificação da bomba principal | UND | 1 |  | 0
1.5 | Placa de identificação da bomba principal e secundária no quadro | UND | 1 |  | 0
1.6 | Manômetro glicerinado de mínimo 150 psi | UND | 1 |  | 0
1.7 | Adaptadores 1.1/2”, confeccionados em latão fundido, sendo uma face storz (engate rápido) e a outra face rosca fêmea 9 Fpp (Rosca NH) | UND | 1 |  | 0
1.8 | Tampão com corrente storz, projetado para a proteção da saída do hidrante. Fabricado em latão fundido, disponíveis nas versões Predial (PN10), nos diâmetros de 2.1/2″. | UND | 1 |  | 0
1.9 | Cabo de aço de 1/8". | UND | 1 |  | 0
1.10 | Grampo para o cabo de aço 1/4” | UND | 2 |  | 0
TOTAL DA PROPOSTA SEM B.D.I. |  |  |  |  | 0
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. |  | % |  |  | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
___________________________________________
Assinatura do Responsável
CREA

## 3.SESC CAMPINAS
PLANILHA ORIENTATIVA
OBS.: PLANILHA ORIENTATIVA, CABENDO AO PARTICIPANTE REALIZAR LEVANTAMENTO, CONFERIR QUANTITATIVOS E CONFERIR TODOS ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS.
Obra : Adequação e Manutenção do Sistema de Combate Incêndio Sesc Goiás
Unidade : Sesc Campinas
Endereço da obra: AV. RIO GRANDE DO SUL, Nº 123 CAMPINAS - GOIÂNIA - GO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
3 | SESC CAMPINAS
3.1 | Despesas com taxas, ART´s, despesas administrativas | UND | 1 |  | 0
3.2 | Construção de Central de Gás e rede para cozinha (utilizando cilindros existentes) | UND | 1 |  | 0
TOTAL DA PROPOSTA SEM B.D.I. |  |  |  |  | 0
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. |  | % | 22% |  | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
___________________________________________
Assinatura do Responsável
CREA

## 2.SESC JATAÍ
PLANILHA ORIENTATIVA
OBS.: PLANILHA ORIENTATIVA, CABENDO AO PARTICIPANTE REALIZAR LEVANTAMENTO, CONFERIR QUANTITATIVOS E CONFERIR TODOS ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS.
Obra : Adequação e Manutenção do Sistema de Combate Incêndio Sesc Goiás
Unidade : Sesc Jataí
Endereço da obra: RUA DEPUTADO COSTA LIMA VILA SANTA MARIA - JATAÍ - GO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
2 | SESC JATAÍ
2.1 | Despesas com taxas, ART´s, despesas administrativas | UND | 1
2.2 | Manutenção com revisão em todo sistema de botoeiras e Central de Alarme da Unidade | UND | 1
2.3 | Mangueira de hidrante do Tipo 3 - 1 ½” de 15 metros - Fabricada conforme a norma ABNT NBR 11861 e certificadas de marca de conformidade ABNT, dotada de união tipo engate rápido storz conforme NBR 14349. | UND | 34
2.4 | Esguicho Regulável Latão | UND | 17
2.5 | Vidro de botoeira | UND | 1
2.6 | Vidro de hidrante | UND | 1
2.7 | Execução do corrimão da escada e piso tátil, conforme projeto. | UND | 1
2.8 | Manutenção da Rede de Incêndio com tubo galvanizado 2 ½” interligado a rede existente, conforme projeto. | M | 48
TOTAL DA PROPOSTA SEM B.D.I.
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. |  | %
TOTAL GERAL
___________________________________________
Assinatura do Responsável
CREA